拉线传感器

- 一、拉线传感器

- 1、高重复精度0.01%，最大量程达10m。全金属外壳设计，数字信号和模拟信号可选，结构紧凑，适用于恶劣工作环境，可以选择增重编码器和绝对式编码器。

- 拉线位移传感器特别适合直接导轨系统，液压气缸系统、试验机、伸缩系统、仓储位置定位、压力机械、造纸机械、纺织机械、金属板材机械、包装机械、印刷机械、水平控制仪、建筑机械等相关尺寸测量和位置控制、特别适合液压油缸的控制。完全可以代替光栅尺，其它应用场合可以控制，完全可以实现低成本的高精度测量。

- 增量型拉线传感器

| - 型号 | - 外径尺寸 | - 输出类型 | - 测量行程 | - 分辨率 | - 线性精度 | - 输出接口 | - 防护等级 | - 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RLC40D | - 40*40 | - 数字输出 | - 0-600 | - 1000-5000 | - 0.05%FS | - C/E/L/F | - IP54 | - DC5V/8-26V |
| - RLC50D | - 50*50 | - 数字输出 | - 0-1500 | - 1000-5000 | - 0.05%FS | - C/E/L/F | - IP54 | - DC5V/8-26V |
| - RLC63D | - 63*63 | - 数字输出 | - 0-2500 | - 1000-5000 | - 0.05%FS | - C/E/L/F | - IP54 | - DC5V/8-26V |
| - RLC78D | - 78*78 | - 数字输出 | - 0-3000 | - 1000-5000 | - 0.05%FS | - C/E/L/F | - IP54 | - DC5V/8-26V |
| - RLC95D | - 95*95 | - 数字输出 | - 0-4000 | - 1000-5000 | - 0.05%FS | - C/E/L/F | - IP54 | - DC5V/8-26V |

- 模拟型拉线编码器

| - 型号 | - 外径尺寸 | - 输出类型 | - 测量行程 | - 工作温度 | - 线性精度 | - 输出接口 | - 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RLC40S | - 40*40 | - 模拟输出 | - 0-500 | - DC5V12V/24V | - 0.1%-0.05%FS | - 0-5V/0-10V/4-20MA/0-5K/0-10K | - IP54 |
| - RLC50S | - 50*50 | - 模拟输出 | - 0-1000 | - DC5V12V/24V | - 0.1%-0.05%FS | - 0-5V/0-10V/4-20MA/0-5K/0-10K | - IP54 |
| - RLC63S | - 63*63 | - 模拟输出 | - 0-1500 | - DC5V12V/24V | - 0.1%-0.05%FS | - 0-5V/0-10V/4-20MA/0-5K/0-10K | - IP54 |
| - RLC78S | - 78*78 | - 模拟输出 | - 0-3000 | - DC5V12V/24V | - 0.1%-0.05%FS | - 0-5V/0-10V/4-20MA/0-5K/0-10K | - IP54 |
| - RLC95S | - 95*95 | - 模拟输出 | - 0-4000 | - DC5V12V/24V | - 0.1%-0.05%FS | - 0-5V/0-10V/4-20MA/0-5K/0-10K | - IP54 |

- 多圈绝对值拉线传感器

| - 型号 | - 外径尺寸 | - 输出类型 | - 测量行程 | - 分辨率 | - 线性精度 | - 输出接口 | - 防护等级 | - 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RLA | - 可选 | - 数字输出 | - 0-5000 | - 13*12 | - 0.055FS | - SSI.CANOPEN.RS485.MODBUS | - IP54 | - DC5V/8-26V |