- 光栅尺与数显表

- 光栅尺

- 1、特点：光栅尺用于直线位移测量，分为封闭式和敞开式，常用于机床加工中心。精度有1μ、5μ、10μ，更高精度可以定制。可用作直线位移或角位移的检测，数控机床中常用于对刀具和工件的坐标进行检测，来观察和跟踪走刀误差，以起到一个补偿刀具的运动误差的作用。

- 二、数显表

- 1、特点：数显表是一种用来读取有线性编码器产生的信号的显示单元，其通常被安装到几个加工轴，用来显示工件和工具的位置，速度和角度。

- 光栅尺

| - 型号 | - 测量长度 | - 分辨率 | - 供电电压 | - 输出形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - RLM | - 1000-3000 | - 1μ/5μ | - DC5V/8-26V | - 电压，长线驱动 |
| - RLS | - 0-1000 | - 1μ/5μ | - DC5V/8-26V | - 电压，长线驱动 |

- 数显表

| - 尺寸 | - 显示范围 | - 轴选数 | - 显示模式 | - 工作电压 | - 输出接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 26.5*18cm | - 8LED | - 2/3 | - 数字 | - AC110-240V | - TTL 方波 |